v-dj-106gk

Про затвердження Правил обслуговування та утримання систем очищення води зворотного осмосу, реалізації її видачі

З метою забезпечення мешканців Миколаївської міської територіальної громади очищеною водою, запобігання виникненню надзвичайних ситуацій під час відсутності питного водопостачання в місті Миколаєві та визначення механізму використання бюджетних коштів, передбачених на здійснення витрат на експлуатацію та ремонт систем очищення води, відповідно до міської програми «Доступна вода на 2024 рік», керуючись пп. 1 п. «а» ст. 27, ч. 1, п. 2 ч. 2 ст. 52 та ч. 6 ст. 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконком міської ради

ВИРІШИВ:

1. Затвердити Правила обслуговування та утримання систем очищення води зворотного осмосу, реалізації її видачі (додаються).

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови Андрієнка Ю.Г.

Міський голова О. СЄНКЕВИЧ

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішення виконкому міської ради

від \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

№ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

ПРАВИЛА

обслуговування та утримання систем очищення води

зворотного осмосу, реалізації її видачі

1. Загальні положення

1.1. Правила обслуговування та утримання систем очищення води зворотного осмосу, реалізації її видачі (далі – Правила) є нормативно-правовим актом, яким установлюється порядок обслуговування та утримання систем очищення води зворотного осмосу, визначають правові, економічні, екологічні, соціальні та організаційні засади, спрямовані на створення умов, сприятливих для життєдіяльності людини.

1.2. Вимоги цих Правил розповсюджуються на балансоутримувачів систем очищення води зворотного осмосу, якими є КП «ДЄЗ «Пілот», ОКП  «Миколаївоблтеплоенерго», заклади охорони здоров’я комунальної власності Миколаївської міської територіальної громади, адміністрації районів Миколаївської міської ради, РЕЛІГІЙНА ГРОМАДА ЄВАНГЕЛЬСЬКИХ ХРИСТИЯН-БАПТИСТІВ «ПРИМИРЕННЯ З БОГОМ», Релігійна громада євангелійських християн-баптистів, НЕЗАЛЕЖНА РЕЛІГІЙНА ГРОМАДА ЄВАНГЕЛЬСЬКИХ ХРИСТИЯН БАПТИСТІВ «ЦЕРКВА ВІДРОДЖЕННЯ», Релігійна організація церкви адвентистів сьомого дня у м. Миколаїв № 6, Незалежна помісна церква євангельських християн «Любов Христова», РЕЛІГІЙНА ГРОМАДА ПЕРШОЇ ЦЕРКВИ ХРИСТИЯН ВІРИ ЄВАНГЕЛЬСЬКОЇ В МІСТІ МИКОЛАЄВІ, Незалежна церква християн віри євангельської «Віфанія», РЕЛІГІЙНА ГРОМАДА ПРЕСВІТЕРІАНСЬКОЇ ЦЕРКВИ УКРАЇНИ, ЦЕРКВА ІСУСА ХРИСТА У МІСТІ МИКОЛАЄВІ, МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛ., ЦЕРКВА ХРИСТИЯН ВІРИ ЄВАНГЕЛЬСЬКОЇ БЛАГОДАТЬ, БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД «ХРИСТИЯНСЬКИЙ КОВЧЕГ СПАСІННЯ», РЕЛІГІЙНА ГРОМАДА ЦЕРКВИ ЕВАНГЕЛЬСЬКИХ ХРИСТИЯН- БАПТИСТІВ «ДІМ МОЛИТВИ ДЛЯ ВСІХ», В М. МИКОЛАЄВІ МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ, РЕЛІГІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ «РЕЛІГІЙНА ГРОМАДА ХРАМУ СВВ. ПРАВВ. ЗАХАРІЇ І ЄЛИСАВЕТИ РАППП.   КОНСТЯНТИНА ТА ОЛЕНИ. БЛГВ. КН.   ОЛЕКСАНДРА НЕВСЬКОГО МИКОЛАЇВСЬКОЇ ЄПАРХІЇ УКРАЇНСЬКОЇ ПРАВОСЛАВНОЇ ЦЕРКВИ (ПРАВОСЛАВНОЇ ЦЕРКВИ УКРАЇНИ) М. МИКОЛАЇВ МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ, КУ Миколаївський зоопарк, і є обов’язковими для виконання на території міста Миколаєва.

1.3. Системи очищення води зворотного осмосу використовуються відповідно до їх функціонального призначення для забезпечення сприятливих умов життєдіяльності людини на засадах їх раціонального використання з урахуванням вимог цих Правил.

1.4. Правила визначають комплекс заходів, необхідних для забезпечення безперешкодного забезпечення населення очищеною водою, обслуговування та утримання систем очищення води зворотного осмосу. Правила є відкритими та доступними. Забезпечення відшкодування витрат на експлуатацію систем очищення води та ремонт, у т.ч. придбання витратних матеріалів, запчастин та обладнання, ремонт свердловини, які використовуються для безоплатної видачі очищеної води мешканцям міста Миколаєва (далі – Механізм) на реалізацію заходів міської програми «Доступна вода на 2024 рік», затвердженої рішенням міської ради від 23.12.2023 № 27/5 (далі – Програма), визначає основні положення щодо умов та процедури забезпечення виконання заходів Програми щодо здійснення витрат на експлуатацію систем очищення води та ремонт, у т.ч. придбання витратних матеріалів, запчастин та обладнання, ремонт свердловини, які використовуються для безоплатної видачі очищеної води мешканцям міста Миколаєва.

2. Вимоги до встановлення (монтажу) систем

очищення води зворотного осмосу

2.1. Монтаж обладнання систем очищення води зворотного осмосу здійснюється в три етапи: підбір місця монтажу обладнання, монтаж системи очищення води зворотного осмосу, введення в експлуатацію.

2.2. Габарити приміщення підбираються згідно з габаритами устаткування, що монтується, а також відповідно до вимог сервісного обслуговування систем очищення води зворотного осмосу.

2.3. Плановий перелік місць встановлення (монтажу) системи очищення води затверджується заступниками міського голови згідно з розподілом обов’язків та за узгодженням з міським головою.

2.4. При здійсненні монтажу обладнання систем очищення води зворотного осмосу суб’єкт, який забезпечує такий монтаж, зобов’язаний суворо дотримуватись відповідних правил, що регулюють питання приймання стічних вод, експлуатації систем електро-, газо-, водо-, теплопостачання, а також інших інженерних мереж.

2.5. Суб’єкт, відповідальний за монтаж систем очищення води зворотного осмосу, в обов’язковому порядку забезпечує встановлення лічильників електричної енергії та лічильників води, які фіксують кількість електричної енергії та води, що необхідні для функціонування системи очищення води.

2.6. Балансоутримувач (суб’єкт, відповідальний за монтаж систем очищення води зворотного осмосу) проводить ремонтні роботи (системи водо- та електропостачання) на об’єкті, який не знаходиться на його балансі, проте необхідні для підключення системи очищення води.

3. Реалізація процедури видачі очищеної води

3.1. Балансоутримувачем систем очищення води зворотного осмосу є:

- на об’єктах ОКП «Миколаївоблтеплоенерго» – ОКП «Миколаївоблтепло-енерго»;

- у закладах охорони здоров’я комунальної власності Миколаївської міської територіальної громади: КНП ММР «Пологовий будинок № 1», КНП ММР «Пологовий будинок № 2», КНП ММР «Пологовий будинок № 3», КНП ММР «Міська дитяча лікарня № 2», КНП ММР «Міська лікарня № 1», КНП ММР «Міська лікарня № 3», КНП ММР «Міська лікарня № 4», КНП ММР «Міська лікарня № 5», КНП ММР «ЦПМСД № 1», КНП ММР «ЦПМСД № 2», КНП ММР «ЦПМСД № 3», КНП ММР «ЦПМСД № 4», КНП ММР «ЦПМСД № 5», КНПММР «ЦПМСД № 6», КНП ММР «ЦПМСД № 7», КНП ММР «Міська стоматологічна поліклініка», КП «Дочірнє підприємство стоматологічної поліклініки № 1», КП «Дочірнє підприємство стоматологічної поліклініки № 2» – є вказані заклади охорони здоров’я;

- по вул. Пограничній, 9 – адміністрація Заводського району Миколаївської міської ради;

- по пр. Богоявленському, 1 – адміністрація Інгульського району Миколаївської міської ради;

- по вул. Інженерній, 1а – адміністрація Центрального району Миколаївської міської ради;

- по пр. Богоявленському, 314 – адміністрація Корабельного району Миколаївської міської ради;

- на територіях наступних юридичних осіб: РЕЛІГІЙНА ГРОМАДА ЄВАНГЕЛЬСЬКИХ ХРИСТИЯН-БАПТИСТІВ «ПРИМИРЕННЯ З БОГОМ», Релігійна громада євангелійських християн-баптистів, НЕЗАЛЕЖНА РЕЛІГІЙНА ГРОМАДА ЄВАНГЕЛЬСЬКИХ ХРИСТИЯН БАПТИСТІВ «ЦЕРКВА ВІДРОДЖЕННЯ», Релігійна організація церкви адвентистів сьомого дня у м. Миколаїв № 6, Незалежна помісна церква євангельських християн «Любов Христова», РЕЛІГІЙНА ГРОМАДА ПЕРШОЇ ЦЕРКВИ ХРИСТИЯН ВІРИ ЄВАНГЕЛЬСЬКОЇ В МІСТІ МИКОЛАЄВІ, Незалежна церква християн віри євангельської «Віфанія», РЕЛІГІЙНА ГРОМАДА ПРЕСВІТЕРІАНСЬКОЇ ЦЕРКВИ УКРАЇНИ, ЦЕРКВА ІСУСА ХРИСТА У МІСТІ МИКОЛАЄВІ, МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛ., ЦЕРКВА ХРИСТИЯН ВІРИ ЄВАНГЕЛЬСЬКОЇ БЛАГОДАТЬ, БЛАГОДІЙНИЙФОНД «ХРИСТИЯНСЬКИЙ КОВЧЕГ СПАСІННЯ», РЕЛІГІЙНА ГРОМАДА ЦЕРКВИ ЕВАНГЕЛЬСЬКИХ ХРИСТИЯН- БАПТИСТІВ «ДІМ МОЛИТВИ ДЛЯ ВСІХ», В М. МИКОЛАЄВІ МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ, РЕЛІГІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ «РЕЛІГІЙНА ГРОМАДА ХРАМУ СВВ. ПРАВВ. ЗАХАРІЇ І ЄЛИСАВЕТИ РАППП.   КОНСТЯНТИНА ТА ОЛЕНИ. БЛГВ. КН. ОЛЕКСАНДРА НЕВСЬКОГО МИКОЛАЇВСЬКОЇ ЄПАРХІЇ УКРАЇНСЬКОЇ ПРАВОСЛАВНОЇ ЦЕРКВИ (ПРАВОСЛАВНОЇ ЦЕРКВИ УКРАЇНИ) М. МИКОЛАЇВ МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ, КУ Миколаївський зоопарк - є зазначені юридичні особи;

- на інших об’єктах комунальної власності – комунальне підприємство Миколаївської міської ради «ДЄЗ «Пілот».

3.2. Балансоутримувач, керуючись цими Правилами, має право встановлювати, обслуговувати та утримувати системи очищення води на об’єктах, що знаходяться на території міста Миколаєва.

3.3. Керівник закладу/відповідальна особа на комунальному об’єкті повинен безперешкодно надавати доступ балансоутримувачу до визначеного місця розташування системи очищення води та інших необхідних приміщень для виконання покладених на нього завдань, передбачених цими Правилами.

3.4. Балансоутримувач забезпечує облік роботи системи очищення води.

3.5. Балансоутримувач вживає заходів щодо забезпечення обліку електричної енергії та води, що використовується під час експлуатації систем очищення води зворотного осмосу, шляхом виконання заходів, передбачених п. 2.4 цих Правил.

3.6. Балансоутримувач забезпечує ведення графіка обслуговування системи очищення води.

3.7. Балансоутримувач вживає заходів щодо регулярного контролю за безперебійною роботою системи очищення води (у т.ч. фіксація показань лічильників/приладів обліку), фактичною видачею води тощо.

3.8. Очищена вода надається споживачам на безоплатній основі на період відсутності питного водопостачання в місті Миколаєві. Призупинення видачі очищеної води розпочинається з моменту офіційного повідомлення МКП  «Миколаївводоканал» про забезпечення питним водопостачанням мешканців міста згідно із встановленими нормами та правилами.

3.9. Балансоутримувач в межах бюджетних асигнувань сплачує за спожиті внаслідок роботи системи очищення води комунальні послуги.

3.10. Балансоутримувач надає до департаменту житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради підтверджуючі документи для подальшого відшкодування витрат на видачу очищеної води системами очищення води.

3.11. Балансоутримувач забезпечує щотижневий контроль якості очищеної води (дослідження проб очищеної води).

3.12. Балансоутримувач надає до департаменту житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради технічні характеристики/паспорт системи очищення води.

3.13. Балансоутримувач направляє до департаменту житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради завірені належним чином копії всіх договорів, які укладені для роботи систем очищення води, а також завірені належним чином копії документів/ журналів/ результатів дослідження очищеної води/ графіків та ін., які наявні/ведуться для роботи систем очищення води.

4. Механізм забезпечення витрат на експлуатацію систем очищення води

та ремонт, у т.ч. придбання витратних матеріалів, запчастин та обладнання, ремонт свердловини, які використовуються для безоплатної видачі

очищеної води мешканцям міста Миколаєва

4.1. Отримання коштів на забезпечення витрат на експлуатацію систем очищення води та ремонт, у т.ч. придбання витратних матеріалів, запчастин та обладнання, ремонт свердловини, які знаходяться на балансі співвиконавців Програми, які не є бюджетними установами, здійснюється за умови набуття співвиконавцями Програми статусу одержувача бюджетних коштів урахуванням критеріїв, передбачених постановою Кабінету Міністрів України від  28.02.2002 № 228 «Про затвердження порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ». Суб’єкту господарювання комунальної форми власності, у разі залучення таким суб’єктом господарювання власних обігових коштів на експлуатацію систем очищення води та ремонт, у т.ч. придбання витратних матеріалів, запчастин та обладнання, ремонт свердловини, відшкодування понесених витрат може бути надане за зверненням такого суб’єкта господарювання на його рахунки, відкриті в банківських установах України державного сектора.

4.2. З метою ефективного контролю за використанням коштів, отриманих на здійснення витрат на експлуатацію систем очищення води та ремонт, у т.ч. придбання витратних матеріалів, запчастин та обладнання, ремонт свердловини, співвиконавцями Програми, які не є бюджетними установами, щомісячно до 15  числа надається зведена інформація підтвердження фактичних витрат балансоутримувача за попередній місяць, в розрізі статей витрат. Зведена інформація надається за формою, доведеною головним розпорядником бюджетних коштів. Разом з інформацією співвиконавці Програми подають наступні документи:

- завірену копію паспорта системи очищення води щодо потужності системи очищення (номінальної та фактичної) (при першому наданні зведеної інформації по системі очищення води за певною адресою або у разі зміни технічних характеристик системи через ремонт, модернізацію тощо);

- документальне підтвердження інформації про облік води, що видана мешканцям за звітний період, у вигляді показників відповідного приладу обліку на початок звітного періоду і на його кінець;

- документальне підтвердження інформації про облік води, що спожита співвиконавцем Програми, для подальшої видачі мешканцям у вигляді показників відповідного приладу обліку\* на початок звітного періоду і на його кінець в частині водопостачання від надавача відповідної комунальної послуги або в частині водозабору у свердловині (у випадку, якщо водозабір відбувається у свердловині). При першому наданні зведеної інформації в обов’язковому порядку додається завірена належним чином копія договору з надавачем відповідної комунальної послуги з документами. У разі здійснення співвиконавцем Програми водозабору із свердловини в обов’язковому порядку додаються завірені належним чином копії документів, що підтверджують оформлення свердловини відповідно до законодавства України;

- документальне підтвердження інформації про облік води, що спожита співвиконавцем Програми для потреб, пов’язаних із подальшою видачею очищеної води мешканцям, у вигляді показників відповідного приладу обліку\* на початок звітного періоду і на його кінець в частині водовідведення. До такої інформації в обов’язковому порядку додається завірена належним чином копія договору з надавачем відповідної комунальної послуги з документами, що підтверджують оплату таких послуг у повному обсязі за звітний період;

- інформацію про облік електричної енергії (у тому числі її розподіл) кожною окремою системою очищення води за показниками відповідного приладу обліку\* (при першому наданні зведеної інформації завірена належним чином копія договору з надавачем відповідної комунальної послуги);

- інформацію про кількість проведених робіт (ремонтів, заміна елементів, тощо), використаних реагентів, мембран, фільтрів, інших матеріалів, обладнання, з обов’язковим наданням документів, що підтверджують проведення робіт або використання матеріалів;

- інформацію про кількість проведених лабораторних досліджень якості води, що видається із систем очищення води, з обов’язковим наданням підтверджуючих документів, в яких міститься інформація конкретної адреси системи очищення води, де проводилися дослідження та назва суб’єкта господарювання, що забезпечує утримання та обслуговування системи очищення води. До вказаних документів в обов’язковому порядку додається завірена належним чином копія договору з організацією, що має відповідні повноваження (з наданням підтверджуючих дозвільних документів), на надання послуг з проведення лабораторних досліджень води, що видається із систем очищення води;

- \*підтвердження пломбування приладів обліку (при першому наданні зведеної інформації по системі очищення води за певною адресою або у разі будь-яких змін), а також документи, що підтверджують проходження повірки приладу обліку, тобто прилад обліку знаходиться у міжповірочному періоді (крім випадків, коли прилад обліку є технологічним, тобто для фіксування від’ємних показників).

Відповідальність за достовірність поданих розрахунків витрат на експлуатацію систем очищення води та ремонт, у т.ч. придбання витратних матеріалів, запчастин та обладнання, ремонт свердловини, та доданих до них документів покладається на балансоутримувачів – Співвиконавців Програми.

4.2.1. Співвиконавці Програми, які є бюджетними установами та балансоутримувачами систем очищення води зворотного осмосу, в т.ч. свердловин, до яких вони можуть бути підключені, виконують розрахунок покриття витрат на експлуатацію та ремонт систем очищення води, керуючись нормами бюджетного законодавства.

4.2.2. Балансоутримувачі комунальної форми власності мають право передбачити у своїх витратах, у тому числі, витрати на монтаж відповідних приладів обліку, передбачених цими Правилами.

4.3. Витрати на експлуатацію систем очищення води та ремонт, у т.ч. придбання витратних матеріалів, запчастин та обладнання, ремонт свердловини, що знаходяться на балансі співвиконавців Програми і не є бюджетними установами, здійснюється головним розпорядником бюджетних коштів – департаментом житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради з обов’язковим дотриманням вимог Порядку взаємодії департаменту житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради та одержувачів бюджетних коштів, які здійснюють заходи, передбачені місцевими програмами, що затверджений рішенням виконавчого комітету Миколаївської міської ради від 26.04.2023 № 240 (далі – Порядок).

4.3.1. Здійснення витрат співвиконавців Програми на експлуатацію систем очищення води та ремонт, у т.ч. придбання витратних матеріалів, запчастин та обладнання, ремонт свердловини, які не є бюджетними установами, можливе лише за умови визначення балансоутримувача, отримання статусу одержувачів бюджетних коштів відповідно до Порядку та Правил.

4.3.2. Відшкодування витрат власних обігових коштів суб’єкту господарювання комунальної форми власності на експлуатацію систем очищення води та ремонт, у т.ч. придбання витратних матеріалів, запчастин та обладнання, ремонт свердловини здійснюється на підставі розрахунку фактичних витрат за попередній місяць на експлуатацію систем очищення води та ремонт, у т.ч. придбання витратних матеріалів, запчастин та обладнання, ремонт свердловини, який подається щомісяця до 15 числа головному розпоряднику бюджетних коштів за формою, встановленою головним розпорядником. До розрахунку надаються підтверджуючі документи цих витрат, зокрема табелі робочого часу працівників, копії договорів, актів виконаних робіт / наданих послуг, видаткових накладних, рахунків, розрахунки податків та інші документи, що підтверджують витрати на експлуатацію систем очищення води та ремонт, у т.ч. придбання витратних матеріалів, запчастин та обладнання, ремонт свердловини.

4.4. Складання і подання фінансової та бюджетної звітності про використання коштів бюджету Миколаївської міської територіальної громади та контроль за їх цільовим використанням здійснюється відповідними головними розпорядниками бюджетних коштів у встановленому законодавством порядку.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_